- 附件：（1）

| - 商水县老城棚户区自建安置房一期增加设备工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| - 1 | - 高清摄像机 | - 3T47WDA4-L | - 台 | - 12 |  |  |
| - 2 | - 8口交换机 | - SG2008MP | - 台 | - 6 |  |  |
| - 3 | - 8口录像机 | - DS-7908N-R | - 台 | - 1 |  |  |
| - 4 | - 4口录像机 | - DS-7804N | - 台 | - 1 |  |  |
| - 5 | - 电源 | - DC2V/2A | - 个 | - 12 |  |  |
| - 6 | - 硬盘 | - WD4T监控盘 | - 块 | - 2 |  |  |
| - 7 | - 网线 | - 六类网线 | - 米 | - 1680 |  |  |
| - 8 | - 电源线 | - RVV2 | - 米 | - 1800 |  |  |
| - 9 | - 成品手孔井 |  | - 个 | - 2 |  |  |
| - 10 | - 紧急按钮开关设备 | - SA080 | - 套 | - 990 |  |  |
| - 11 | - 红外探测设备 | - HTZ | - 套 | - 90 |  |  |
| - 12 | - PE50管 |  | - 米 | - 2800 |  |  |
| - 13 | - 铜线 | - BV-2.5 | - 米 | - 12300 |  |  |
| - 14 | - 广告闸机 | - NP-TMG4AG-DL | - 台 | - 1 |  |  |
| - 15 | - 防砸雷达 | - TMG03A | - 个 | - 1 |  |  |
| - 16 | - 抓拍显示一体机 | - NP-PMC142 | - 台 | - 1 |  |  |
| - 17 | - 22寸高清显示器 | - DS-D5022FQ-B | - 台 | - 1 |  |  |
| - 18 | - 摄像机吊装支架 |  | - 个 | - 20 |  |  |
| - 19 | - 24扣配线架 |  | - 个 | - 2 |  |  |
| - 20 | - 附件 |  | - 批 | - 1 |  |  |
| - 21 | - 电梯网桥 | - CF-E113A | - 对 | - 12 |  |  |
| - 22 | - UPS电源 | - C12-12V100AH | - 块 | - 6 |  |  |
| - 23 | - 门口单元机模块 | - DS-KDJ801 | - 个 | - 1 |  |  |
| - 24 |  |  |  |  |  |  |

- 附件：2

- 报价单

- 致：商水县城市建设投资有限公司

- 我们收到并研究了贵单位的询价邀请函，对询价内容予以确认，愿意按询价的内容，最终报价：                  （¥：          00）

- 为商水县老城棚户区自建安置房一期增加设备金额

附件3：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我                 (姓名)

系                                （供应商名称)的法定代表人，

现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加本次竞争性谈判活动。

委托期限:自投标截止之日起     日历天.

特此授权。

法定代表人及委托代理人身份证明(复印件)

授权单位（公章）：

授权单位法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

年     月     日

- 附件4：

- 公司营业执照、资质证书、税务登记证、开户许可证（加盖红章复印件）